ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на проведение проектных работ по котельным

«______»_______________20___г.

Заказчик:

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Контакты:

(факс, е-mаil)

Ответственное лицо:

(ФИО, телефон)

| № п\п | Вопрос | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение котельной | А - производственная, - отопительная, - производственно-отопительная, Б - паровая, - водогрейная |  |
|  | Категория котельной по надежности отпуска тепла | - I (резервный котел требуется), - II (резервный котел не требуется) |  |
|  | Вид строительства | - новое строительство, - реконструкция, - техническое перевооружение |  |
|  | Краткое описание проблемы, связанной с целью проведения работ |  |  |
|  | Варианты решений (видение заказчика) | Привести в соответствие с действующими нормативными документами; Другое: |  |
|  | Вид проектной документации | - проектная документация (по пост. №87) - рабочая документация |  |
|  | Источник финансирования | - бюджетные средства; - собственные средства. |  |
|  | Экспертиза проектной документации | -государственная; -негосударственная; -экспертиза промышленной безопасности. |  |
|  | Вид топлива | - твердое (каменный, бурый уголь), - природный газ, - жидкое топливо (легкое), - жидкое топливо (тяжелое), - другое |  |
|  | Номинальная мощность котельной | водогрейной, МВт (Гкал/час) паровой, т пара/час |  |
|  | Распределение тепловой нагрузки котельной | - технология, МВт (Гкал/час) т пара/час - отопление, МВт (Гкал/час) - вентиляция), МВт (Гкал/час) - горячее водоснабжение: максимальная часовая, МВт (Гкал/час) среднечасовая, МВт (Гкал/час) |  |
|  | Теплоноситель | - вода - пар |  |
|  | Параметры теплоносителя | Вода Пар Температура, °С , Давление, МПа , |  |
|  | Водяной объем системы | - системы отопления, м³ - системы вентиляции, м³ |  |
|  | Гидравлическое сопротивление | - системы отопления, МПа - системы вентиляции, МПа - системы ГВС, МПа |  |
|  | Исходная вода на входе в котельную | - температура, °С - давление, МПа |  |
|  | Характеристика топлива | -подводящий газопровод: диаметр, мм давление, МПа калорийность, ккал/м³ -жидкое топливо: марка калорийность, ккал/кг - твердое топливо: марка калорийность, ккал/кг размер кусков, мм - другое: вид калорийность, ккал/кг фракционный состав |  |
|  | Конденсат (для паровых) | - возврат чистый, % - возврат загрязненный, % - без возврата |  |
|  | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ, мг/кг - прозрачность по шрифту (или кольцу), см - общая жесткость, мкг-экв/кгш - щелочность, мкг/кг - сухой остаток, мг/кг - значение рН (при t =25˚С) - содержание растворенного кислорода, мкг/кг - содержание свободной углекислоты, мкг/кг - содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мкг/кг - содержание соединений железа (в пересчете на Fe) мкг/кг |  |
|  | Дымовая труба | -существующая D, мм ; Н, м -новая, одна на все котлы |  |
|  | Здание котельной | А существующее: длина, м _____________________________ ширина, м _____________________________ высота, м _____________________________ Б новое капитальное: - кирпичное - ж/б, - быстровозводимое из металлоконструкций и панелей типа «сэндвич», - блочномодульного исполнения. |  |
|  | Степень автоматизации (требуемая) | А -минимальная автоматизация, - максимальная автоматизация, Б - традиционные (релейные) системы, - электронные системы на базе программируемых контроллеров с выходом на верхний уровень. |  |
|  | Блок учета расходов | - топлива, - тепловой энергии, - исходной воды, -подпиточной воды, - другое ______________________________ |  |
|  | Оборудование котельной (требуемое) | Агорелочное устройство: - отечественное, - импортное; Б теплообменники: - секционные, - пластинчатые; В насосное оборудование: - отечественное, - импортное Г арматура: - отечественная, - импортная. |  |
|  | Система топливоподачи | А мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели): - в модуле, - в отдельном помещении; Б транспортеры шлакозолоудаления: - с отвалом, - в бункер шлакосборник; В транспортер углеподачи: - с дробилкой угля, - без дробилки; Г газорегуляторный пункт: - в здании котельной, - вне здания. |  |
|  | Документация необходимая для проектных работ (предоставляется Заказчиком) | - ТУ на газоснабжение, - ТУ на электроснабжение, - ТУ на водоснабжение, - расчет потребности тепла, - химический анализ воды, - акт обследования существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании), - чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании), - сущ. проект котельной (для реконструкции) |  |
|  | Климатические условия | - расчетная t наружного воздуха, ˚С - средняя t наиболее холодного месяца, ˚С - снеговые нагрузки, кг/м² - ветровые нагрузки, м/с - район сейсмичности - справка от Росгидромета о метеорологических данных и коэффициентах, определяющих условия рассеивания |  |
|  | Необходимые разделы проектной документации | Наименование раздела проектной документации | Шифр раздела |  |
|  |  | Пояснительная записка | ПЗ |  |
|  |  | Схема планировочной организации земельного участка | ПЗУ |  |
|  |  | Архитектурные решения | АР |  |
|  |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | КР |  |
|  |  | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | ИОС |  |
|  |  | Технологические решения | ТХ |  |
|  |  | Проект организации строительства объектов капитального строительства Проект организации строительства линейного объекта | ПОС |  |
|  |  | Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства Проект организации работ по сносу линейного объекта | ПОД |  |
|  |  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООС |  |
|  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ПБ |  |
|  |  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта | ТБЭ |  |
|  |  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ЭЭ |  |
|  |  | Смета на строительство | СМ |  |
|  |  | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе: |  |  |
|  |  | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму | ГОЧС |  |
|  |  | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | ДПБ |  |
|  | Необходимые марки основных комплектов рабочих чертежей | Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Марка |  |
|  |  | Генеральный план | ГП |  |
|  |  | Архитектурно-строительные решения | АС |  |
|  |  | Архитектурные решения | АР |  |
|  |  | Конструкции железобетонные | КЖ |  |
|  |  | Конструкции металлические | КМ |  |
|  |  | Конструкции металлические деталировочные | КМД |  |
|  |  | Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ |  |
|  |  | Электроснабжение | ЭС |  |
|  |  | Наружное электроосвещение | ЭН |  |
|  |  | Силовое электрооборудование | ЭМ |  |
|  |  | Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО |  |
|  |  | Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ |  |
|  |  | Линии электропередачи воздушные | ЭВ |  |
|  |  | Линии электропередачи кабельные | ЭК |  |
|  |  | Наружные сети водоснабжения | НВ |  |
|  |  | Наружные сети канализации | НК |  |
|  |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК |  |
|  |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК |  |
|  |  | Пожаротушение | ПТ |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |  |
|  |  | Воздухоснабжение | ВС |  |
|  |  | Пылеудаление | ПУ |  |
|  |  | Тепломеханические решения | ТМ |  |
|  |  | Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС |  |
|  |  | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ |  |
|  |  | Пожарная сигнализация | ПС |  |
|  |  | Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС |  |
|  |  | Наружные газопроводы | ГСН |  |
|  |  | Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ |  |
|  |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ |  |
|  |  | Автоматизация комплексная | АК |  |
|  |  | Автоматизация | По ГОСТ 21.408-2013 |  |
|  | Необходимость выезда специалистов для обследования, согласования технических вопросов | да нет |  |
|  | Планируемая дата начала работ и сроки их проведения |  |  |
|  | Адрес строительства |  |  |

Примечание: 1. Нужное выделить (  ).

2. После обработки информации, в течение 10 дней, будет предложен вариант   (варианты) котельной с ориентировочными финансовыми затратами по всему комплексу работ.

3. Возможно проведение всего комплекса работ (проектирования, поставка, монтаж, пуско-наладка) компанией «КИРРОС».